## TEU návrh
Kód výzvy: PSK-UV-007-2024-DV-EFRR |  |  | Príloha č.12A - Technické a environmentálne ukazovatele
Názov žiadateľa: | Uveďte názov žiadateľa v súlade s ŽoNFP
Názov projektu: | Uveďte názov projektu v súlade s ŽoNFP
Uveďte kvantifikované technické a environmentálne ukazovatele projektu vyplnením údajov do tabuliek. Opatrenie 2.5.1 V prípade realizácie aktivity Stoková sieť (samostane), alebo ČOV (samostane) alebo Stoková sieť a ČOV (spolu v jednom projekte) je žiadateľ povinný vyplniť všetky údaje za aglomeráciu, stokovú sieť v aglomerácii a čistiarni odpadových vôd, ktorých sa realizácia projektu týka (podľa zoznamu oprávnených aglomerácií). Žiadateľ nie je povinný vyplniť údaje za aktivitu IPS len ak ju projekt neobsahuje. Ak sa rieši viac aglomerácií V prípade, ak predmetom realizácie projektu je riešenie viacerých aglomerácií, avšak v rámci tej istej ČOV je žiadateľ povinný uviesť technické a environmentálne ukazovatele samostatne za každú aglomeráciu. Za týmto účelom žiadateľ skopíruje pod seba a vyplní údaje o aglomerácii a údaje o stokovej siete za každú riešenú aglomeráciu. Žiadateľ je povinný v rovnakej štruktúre uviesť kumulatív údajov za jednotlivé aglomerácie a ich stokové siete a to tak, aby nepoškodil vzorce pre výpočet v častiach ČOV. Ak sa rieši viac ČOV Ak je to možné, pre každú ČOV a sňou súvisiace aglomerácie žiadateľ zduplikuje hárok TEU (každá ČOV bude uvedená na osobitnom hárku). Hodnoty merateľných ukazovateľov a EO je potrebné pre ich ďalšie použitie sčítať zo všetkých hárkov. V prípade, ak predmetom realizácie projektu je riešených viac ČOV, ktoré čistia odpadovú vodu z tej istej aglomerácie, je žiadateľ povinný uviesť technické a environmentálne ukazovatele samostatne za každú aglomeráciu a údaje primerane napočítať na príslušnú ČOV tak, aby sa nezmenila výpovedná hodnota výpočtov. Ak sa rieši viac IPS V prípade, ak predmetom realizácie projektu je aj budovanie viacerých IPS je žiadateľ povinný uviesť technické a environmentálne samostatne za každú IPS Za týmto účelom žiadateľ skopíruje pod seba a vyplní údaje o IPS za každú riešenú IPS. Žiadateľ je povinný v rovnakej štruktúre uviesť kumulatív údajov za IPS. Opatrenie 2.5.4 Žiadateľ vypĺňa údaje v tejto časti tabuľky ak realizuje aktivitu Verejný vodovod súbežne s výstavbou stokovej siete alebo ČOV a je uvedený v Prílohe č. 11 aj v rámci opatrenia 2.5.1. Zároveň vypĺňa údaje v časti tabuľky pre opatrenie 2.5.1. V prípade, ak predmetom realizácie projektu je riešenie vodovodu vo viacerých aglomeráciách, je žiadateľ povinný uviesť technické a environmentálne samostatne za každú aglomeráciu. Za týmto účelom žiadateľ skopíruje pod seba a vyplní údaje o vodovode za každú riešenú aglomeráciu. Žiadateľ je povinný v rovnakej štruktúre uviesť kumulatív údajov. Pri vypĺňaní samotných údajov jednotlivých tabuliek postupuje podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené v jednotlivých poliach.
Technické a environmentálne ukazovatele
Opatrenie 2.5.1 Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Názov riešenej aglomerácie | Uveďte názov aglomerácie, ktorej riešenie je predmetom realizácie projektu v súlade s prílohou č. 11 výzvy.
Údaje aglomerácie | Jednotka | Stav ku dňu predloženia ŽoNFP | Stav po ukončení realizácie projektu
Celkový počet obyvateľov v predmetnej aglomerácii | počet | Uveďte celkový počet obyvateľov v aglomerácii ku dňu predloženia ŽoNFP Do počtu obyvateľov je možné započítať aj budúce bytové budovy (bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie), budovy služieb, priemyslu a pod., ak ich realizácia, t. j. výstavba bola povolená. | Uveďte celkový počet obyvateľov v aglomerácii po ukončení realizácie projektu
Počet obyvateľov pripojených na stokovú sieť v predmetnej aglomerácii | počet | Uveďte celkový počet obyvateľov pripojených na stokovú sieť ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte celkový počet obyvateľov pripojených na stokovú sieť po ukončení realizácie projektu
Nárast počtu obyvateľov pripojených na stokovú sieť v predmetnej aglomerácii | počet | #VALUE!
Celkový počet EO v predmetnej aglomerácii v súlade s prílohou č. 11 výzvy. | EO
Zmena počtu EO k termínu podania ŽoNFP | EO
Kapacita pre už povolené stavby bytovej výstavby, priemyslu, služieb a pod. | EO
Celkový počet EO v predmetnej aglomerácii | EO | 0 | Uveďte celkový počet EO v predmetnej aglomerácii po ukončení realizácie projektu
Počet EO pripojených na stokovú sieť v predmetnej aglomerácii | EO | Uveďte celkový počet EO pripojených na stokovú sieť ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte celkový počet EO pripojených na stokovú sieť po ukončení realizácie projektu.
Celkové % pripojenia EO na stokovú sieť | % | #VALUE! | #VALUE!
Nárast počtu EO pripojených na stokovú sieť v predmetnej aglomerácii po ukončení realizácie projektu | EO | #VALUE!
Celkové % pripojenia EO na stokovú sieť k roku 2021 | % | #VALUE!
Údaje o stokovej sieti | Jednotka | Stav ku dňu predloženia ŽoNFP | Stav po ukončení realizácie projektu
Celková dĺžka stokovej siete (bez kanal. prípojok) | m | Uveďte celkovú dĺžku stokovej siete ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte dĺžku stokovej siete po ukončení realizácie projektu
z toho dĺžka gravitačnej stokovej siete | m | Uveďte dĺžku gravitačnej stokovej siete z celkovej dĺžky stokovej siete ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte dĺžku gravitačnej stokovej siete z celkovej dĺžky stokovej siete po ukončení realizácie projektu
z toho dĺžka tlakovej stokovej siete | m | Uveďte dĺžku tlakovej stokovej siete z celkovej dĺžky stokovej siete ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte dĺžku tlakovej stokovej siete z celkovej dĺžky stokovej siete po ukončení realizácie projektu
Dĺžka novovybudovanej/rozšírenej stokovej siete | m | #VALUE!
ČOV | Identifikujte ČOV v ktorej budú čistené komunálne vody odvádzané z vybudovanej stokovej siete. Napr.: ČOV (názov obce, kde je postavená)
Množstvo odpadových vôd
Denné množstvo odpadových vôd | m3/deň | Uveďte denné množstvo odpadových vôd ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte denné množstvo odpadových vôd po ukončení realizácie projektu
z toho domácnosti | % | Uveďte denné množstvo odpadových vôd z domácností ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte denné množstvo odpadových vôd z domácností po ukončení realizácie projektu
Denné množstvo BSK5 | kg/deň | Uveďte denné množstvo BSK5 ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte denné množstvo BSK5 po ukončení realizácie projektu
z toho domácnosti | % | Uveďte denné množstvo BSK5 z domácností ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte denné množstvo BSK5 z domácností po ukončení realizácie projektu
Názov ČOV | Identifikujte ČOV v ktorej budú čistené komunálne vody. Napr.: ČOV (názov obce, kde je postavená)
Údaje o využívaní ČOV | Jednotka | Stav ku dňu predloženia ŽoNFP | Stav po ukončení realizácie projektu
Počet obyvateľov pripojených na ČOV | počet | Uveďte celkový počet obyvateľov pripojených na ČOV ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte celkový počet obyvateľov pripojených na ČOV po ukončení realizácie projektu, v dôsledku realizácie projektu. Ide o nárast počtu obyvateľov, ktorí sa cez stokovú sieť pripoja na ČOV (bunka C15). Do tohto počtu je možné zahrnúť aj obyvateľov, ktorí síce boli napojení na stokovú sieť, ale táto nebola napojená na ČOV vôbec (bunka E14). Hodnota v tejto časti by sa mala rovnať C38 + C15 alebo C38 + E14.
Počet EO pripojených na ČOV | EO | Uveďte celkový počet EO pripojených na ČOV ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte celkový počet EO pripojených na ČOV po ukončení realizácie projektu, v dôsledku realizácie projektu. Ide o nárast počtu EO, ktorí sa cez stokovú sieť pripoja na ČOV (bunka C22). Do tohto počtu je možné zahrnúť aj obyvateľov, ktorí síce boli napojení na stokovú sieť, ale táto nebola napojená na kanalizačnú sieť vôbec (bunka E20). Hodnota v tejto časti by sa mala rovnať C39 + C22 alebo C39 + E20.
Využívaná kapacita ČOV | m3/deň | Uveďte využívanú kapacitu ČOV ku dňu začatia realizácie projektu | Uveďte využívanú kapacitu ČOV po ukončení realizácie projektu
Ukazovatele riešenej ČOV | Jednotka | Stav ku dňu predloženia ŽoNFP | Stav po ukončení realizácie projektu
Projektová kapacita ČOV | počet | Uveďte počet obyvateľov napojených na ČOV ku dňu predloženia ŽoNFP. | Uveďte počet obyvateľov napojených na ČOV po ukončení realizácie projektu. Počet obyvateľov by mal byť minimálne rovný hodnote uvedenej v bunke E38 Kapacita ČOV môže byť navrhnutá na maximálnu potrebu kanalizačného systému podľa prílohy 2-4 Plán rozvoja verejných kanalizácií - prehľad kanalizačných systémov s výhľadom rešpektujúcim demografický vývoj v strednodobom až dlhodobom horizonte. Výhľad kapacity ČOV v takom prípade žiadateľ vypočíta na hárku "Výhľad kapacity ČOV"
Potreba minimálneho navýšenia kapacity | Počet | #VALUE!
Projektová kapacita ČOV | EO | Uveďte prepočítanú kapacitu ČOV podľa množstva znečistenia, ktoré je ČOV schopná vyčistiť tak, aby boli dodržané limitné hodnoty znečistenia v súlade s právnymi predpismi SR ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte kapacitu ČOV po ukončení realizácie projektu Kapacita ČOV musí zabezpečiť čistenie celkového počtu EO napojených na ČOV vrátane nových EO v riešenej aglomerácie (miniálne na úrovni údaju uvedeného v bunke E39) Kapacita ČOV môže byť navrhnutá na maximálnu potrebu kanalizačného systému podľa prílohy 2-4 Plán rozvoja verejných kanalizácií - prehľad kanalizačných systémov s výhľadom rešpektujúcim demografický vývoj v strednodobom až dlhodobom horizont. Výhľad kapacity ČOV v takom prípade žiadateľ vypočíta na hárku "Výhľad kapacity ČOV"
Potreba minimálneho navýšenia | EO | #VALUE!
Projektová kapacita ČOV | m3/deň | Uveďte prepočítanú kapacitu ČOV ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte kapacitu ČOV po ukončení realizácie projektu
Spôsob čistenia |  | Z roletového menu v bunke vyberte príslušný spôsob čistenia ku dňu predloženia ŽoNFP | Z roletového menu v bunke vyberte príslušný spôsob čistenia po ukončení realizácie projektu | mechanický
Zvýšená kapacita ČOV | poččet | #VALUE! |  | mechanicko-biologický
Zvýšená kapacita ČOV | EO | #VALUE! |  | mechanicko-biologický s nitrifikáciou
Je dosiahnutý minimálny nárast kapacit ČOV, aby pokryla nových EO v riešenej aglomerácii? | EO | áno |  | mechanicko-biologický s nitrifikáciou a denitrifikáciou
Kvalita vypúšťaných odpadových vôd (uveďte podľa relevancie) |  |  |  | mechanicko-biologický s nitrifikáciou a denitrifikáciou a biologickým odstraňovaním fosforu
BSK5 | mg/l | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu | mechanicko-biologický s nitrifikáciou a denitrifikáciou a s chemickým odstraňovaním fosforu
CHSK | mg/l | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu | mechanicko-biologický s nitrifikáciou a denitrifikáciou a s biologickým a s chemickým odstraňovaním fosforu
Nerozpustné látky | mg/l | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu | mechanicko-biologický s dočistením
Ncelk. | mg/l | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu | mechanicko-biologický (biofilter)
Pcelk. | mg/l | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu | mechanicko-biologický (biodisky)
Bilančné ukazovatele (uveďte podľa relevancie) |  |  |  | iný
BSK5 | t/rok | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu
CHSK | t/rok | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu
Nerozpustné látky | t/rok | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu
Ncelk. | t/rok | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu
Pcelk. | t/rok | Uveďte priemernú ročnú hodnotu za rok predchádzajúci rok (n-1) / (rok n-2) | Uveďte projektovanú hodnotu
Názov recipienta pre vyčistené odpadové vody: | Uveďte názov recipienta do ktorého budú vypúšťané vyčistené odpadové vody
Ukazovatele IPS | Jednotka | Stav ku dňu predloženia ŽoNFP | Stav po ukončení realizácie projektu
Projektová kapacita malej ČOV | počet | Uveďte počet obyvateľov napojených na malú ČOV ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte počet obyvateľov napojených na malú ČOV po ukončení realizácie projektu
Projektová kapacita malej ČOV | EO | Uveďte prepočítanú kapacitu malej ČOV podľa množstva znečistenia, ktoré je malá ČOV schopná vyčistiť tak, aby boli dodržané limitné hodnoty znečistenia v súlade s právnymi predpismi SR ku dňu začatia realizácie projekt, maximálna kapacita jednej malej ČOV je 50 EO | Uveďte kapacitu malej ČOV po ukončení realizácie projektu, maximálna kapcita malej ČOV je 50 EO
Zvýšená kapacita malej ČOV | počet | #VALUE!
Zvýšená kapacita malej ČOV | EO | #VALUE!
Opatrenie 2.5.4.Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami
Názov riešenej aglomerácie | Uveďte názov aglomerácie, ktorej riešenie je predmetom realizácie projektu v súlade s prílohou č. 11 výzvy
Ukazovatele zásobovania pitnou vodou | Jednotka | Stav ku dňu predloženia ŽoNFP | Stav po ukončení realizácie projektu
Obyvatelia zásobovaní z verejného vodovodu | počet | Uveďte počet obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte počet obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu po ukončení realizácie projektu
Dĺžka verejného vodovodu (bez vodovod. prípojok) | m | Uveďte dĺžku verejného vodovodu ku dňu predloženia ŽoNFP | Uveďte dĺžku verejného vodovodu po ukončení realizácie projektu
Zvýšený počet obyvateľov zásobovaných z verejného vodovodu | počet | #VALUE!
Dĺžka novovybudovanej/rozšírenej stokovej siete | m | #VALUE!

## Výhľad kapacity ČOV
Žiadateľ stručne opíše výhľadovú kapacitu ČOV
Názov kanalizačného systému | Identifikujte kanalizačný systémv v ktorej budú čistené komunálne vody v ČOV v súlade s prílohou 2-4 Plán rozvoja VK - prehľad kanalizačných systémov, časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR.
Údaje o kanalizačnom systéme | Jednotka | Stav/odhad | Odôvodnenie
Počet obyvateľov v kanalizačnom systéme | počet | Uveďte počet obyvateľov v kanalizačnom systémev súlade s prílohou 2-4 Plán rozvoja VK - prehľad kanalizačných systémov, časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR.
Počet EO v kanalizačnom systéme (odhad podľa počtu obyvateľov) | EO | Uveďte odhad počtu EO v kanalizačnom systéme podľa počtu obyvateľov v súlade s prílohou 2-4 Plán rozvoja VK - prehľad kanalizačných systémov, časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR. | Uveďte spôsob akým bol odhadnutý počet EO s ohľadom na počet obyvateľov v kanalizačnom systéme
Demografický vývoj | počet | Uveďte predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v kanalizačnom systéme v strednodobom až dlhoodobom horizonte - 5 až 10 rokov | Uveďte aké faktory boli zobrané do úvahy pri odhade budúceho vývoja počtu obyvateľov
Demografický vývoj | EO | Uveďte predpokladaný vývoj počtu EO v kanalizačnom systéme v strednodobom až dlhoodobom horizonte - 5 až 10 rokov | Uveďte aké faktory boli zobrané do úvahy pri odhade budúceho vývoja počtu EO
Výhľadový počet obyvateľov v kanalizačnom systéme | počet | #VALUE!
Výhľadový počet EO v kanalizačnom systéme | EO | #VALUE!